“TRACCIA” RELAZIONE TECNICA

(la presente traccia ha il solo scopo di illustrare le tematiche da analizzare per l’elaborazione di una relazione tecnica per una manifestazione di pubblico spettacolo)

ASSEVERAZIONE PROFESSIONSITA (l’asseverazione dovrà essere resa ad allestimenti completati e dopo il sopralluogo da parte del professionista incaricato)

Asseverazione obbligatoria per attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto in manifestazioni con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore alle 200 persone

ASSEVERAZIONE DI OTTEMPERANZA AI SENSI DEL DPR 311 DEL 28/05/2001 ART. 4 C.1

In ottemperanza al D.P.R. n° 311 del 28.05.2001 art. 4 comma 1, che prevede che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti sono sostituite, da una relazione tecnica di un professionista iscritto ad albo professionale, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle norme tecniche stabilite con decreto del M.I., pertanto  il sottoscritto _____________________________________________________, iscritto all’albo dei _____________________ della Provincia di ________________ al numero _______________

attesta la rispondenza della manifestazione alle norme tecniche stabilite con decreto del M.I. a condizione del mantenimento delle indicazioni riportate nella presente relazione tecnica.

PROGRAMMA/SVOLGIMENTO/AREA

Descrizione dettagliata del programma e svolgimento e area della manifestazione con particolare riferimento all’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INQUADRAMENTO/AREE SENSIBILI

Inquadramento dell’area della manifestazione con riferimento alla zona circostante al fine di individuare possibili pericoli, aree sensibile (asili, scuole, case di riposo) in un raggio di 200 m dalla manifestazione

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Inserimento di opportuna documentazione fotografica utile ad individuare l’inquadramento della manifestazione con l’indicazione dei punti di ripresa in una ortofoto (ripresa aerea dell’area)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CALCOLO AFFOLLAMENTO MASSIMO

Calcolo dell’affollamento massimo con riferimento al punto 4.1 della regola tecnica allegata al DM 19.08.1996 o ai sensi della circolare ministeriale 11001/1/110/(10) del 18.07.2018 con precisa indicazione degli eventuali punti di stazionamento del pubblico

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPACITA’ DI DEFLUSSO

Individuazione delle vie di accesso e delle vie di fuga evidenziando per ognuna la larghezza ai sensi della circolare ministeriale 11001/1/110/(10) del 18.07.2018 in riferimento al punto 4.3 della regola tecnica allegata al DM 19.08.1996

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARREDI

Descrizione degli arredi che si intende posizionare nell’area della manifestazione (tavoli, panche, sedie, palchi, ingombri, ecc) con relative caratteristiche dei materiali e certificazioni di resistenza al fuoco (riferimento al punto 2.3.2 del DM 19.08.1996 sul certificato di reazione al fuoco)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRUTTURE/IMPIANTI FISSI

Descrizione delle strutture/impianti fissi eventualmente utilizzate

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRUTTURE TEMPORANEE

Descrizione delle strutture temporanee che si intendono allestire (capannoni, palchi,ecc) con indicazione dei metodi di ancoraggio al suolo delle stesse

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMPIANTI ELETTRICI/LUCI EMERGENZA TEMPORANEI/GRUPPO ELETTROGENO

Descrizione degli impianti elettrici/luci emergenza temporanei/gruppo elettrogeno installati per la durata della manifestazione con indicazione del punto di allaccio

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMPIANTI METANO, GAS, RISCALDAMENTO TEMPORANEI

Descrizione degli impianti metano, gas, riscaldamento temporanei installati per la durata della manifestazione con indicazione degli eventuali punti di allaccio

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMPIANTO AVVISO EMERGENZA

Descrizione delle modalità di avviso in caso di emergenza

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AREA PREPARAZIONE/SOMMINISTRAZIONE CIBI

Descrizione dell’area di preparazione/somministrazione dei cibi anche con l’indicazione dell’eventuale utilizzo di braci, come in occasione di grigliate o simili, e i metodi di delimitazione dell’area riservata agli autorizzati

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SERVIZI IGIENICI

Individuazione e numero dei servizi igienici in dotazione alla festa tra fissi e mobili, presenza di wc per disabili e riservati al personale

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SMALTIMENTO RIFIUTI

Indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MISURE ANTICENDIO

Indicazione delle misure intraprese dal proponente in merito alla prevenzione incendi con particolare riferimento a: - estintori portatili eventualmente integrati con estintori carrellati (in un numero congruo, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate) - eventuale presenza di una rete di idranti - eventuali automezzi antincendio presenti durante la manifestazione

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADDETTI ANTICENDIO

Elenco dei nominativi degli addetti antincendio con attestato per rischio C (elevato): - sotto le 400 persone: minimo 3 persone, 4 se c’è presenza di zona cucina - tra 400 e 600 persone 4 addetti - tra 600 e 1000 persone 5 addetti - sopra i 1000, 1 addetto in più ogni 250 persone

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MISURE/ADDETTI PRIMO SOCCORSO (si richiede all’Asl di precisare la necessità dell’addetto/addetti di primo soccorso)

Indicazione delle misure e dei mezzi adottati in riferimento al primo soccorso e elenco dei nominativi degli addetti

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GESTIONE DELLA SICUREZZA

Indicazione degli accorgimenti adottati per il rispetto delle misure di safety e security della circolare Gabrielli, ai sensi della circolare Gabrielli e della circolare del Ministero 11001/1/110/(10) del 18.07.2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CARTELLONISTICA

Indicazioni della cartellonistica che verrà posizionata (wc, uscite di emergenza, estintori, ecc)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AREA ESPOSIZIONE ANIMALI

Indicazioni del posizionamento degli animali e delle gabbie con descrizione di esse

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALTRO

Eventuali aspetti di rilievo da esaminare

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data, ______________________

Firma e Timbro Tecnico Incaricato

______________________